- Explique com suas palavras o que é dureza?

Dureza é a resistência que um material oferece a penetração por outro.

- Cite pelo menos três situações onde é aplicável a medição de dureza.

Superfícies sujeitas a atrito constante

Ferramentas de corte

Materiais que sofreram usinagem

- Preencha com V(verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo.

( F ) A escala de dureza Mohs é a mais indicada para dureza de metais, pois permite uma comparação melhor entre vários materiais.

( V ) Uma grande limitação da escala Vickers é a necessidade de uma superfície muito bem acabada para que seja possível a medição.

( F ) A escala Brinell é a mais recomendada para a medição em materiais frágeis, como cerâmica.

( V ) A escala Rockwell é a mais utilizada, pois permite uma leitura direta, sem necessidade de cálculos.

( V ) A escala Rockwell não permite uma comparação entre materiais com durezas muito diferentes, nesse caso, a escala mais indicada é a Vickers.

- Faça o cálculo de dureza Vickers com base nos valores de diagonal informados;

a) 699,8 HV

b) 591,2 HV

c) 735,2 HV

d) 473 HV

- Faça o cálculo da dureza Vickers, indicando os resultados corretamente com base nos diâmetros de calota informados abaixo, supondo um penetrador de aço.

- 200,4 HBS 2,5/187,5

- 45 HBS 10/500

- 110 HBS 2,5/62,5

- 419,8 HBS 5/750